## Bereken je besparing
Korter douchen: hoeveel bespaart dat nou écht?
|  | Hoeveel wordt er nu gedoucht in jullie huis? |  |  |  | Hoeveel gaan jullie douchen?
Gasprijs per m3* | 1.45
|  | Aantal douchebeurten per week |  | 14 |  | Aantal douchebeurten per week |  | 14
|  | Type douchekop** | Normale douche | 10 | l/min | Type douchekop | Spaardouche | 7.2 | l/min
|  | Aantal minuten per douchebeurt |  | 8 | minuut | Aantal minuten per douchebeurt |  | 5 | minuut
|  | Temperatuur water |  | 38 | graden | Temperatuur water |  | 38 | graden
|  | Kosten per douchebeurt |  | 0.63166 |  | Kosten per douchebeurt |  | 0.28425
|  | Kosten per week |  | 8.8432 |  | Kosten per week |  | 3.9794
|  | Kosten per jaar |  | 459.8469 |  | Kosten per jaar |  | 206.9311
[6 empty] | Je besparing per jaar |  | 252.9158
* €1,45 is de maximale prijs voor aardgas in 2023. De kans in groot dat je dit betaalt.
** Weet je niet welke douchekop je hebt? Kies dan 'normale douche'.

## Gegevens (niet aanpassen)
|  |  | Huidige Situatie |  |  |  | Nieuw Situatie
Douchekop | Debiet |  | Aantal keer douchen/week |  | 14 |  | Aantal keer douchen/week |  | 14
Spaardouche | 7.2 | l/min | Type Douchekop | Normale douchekop | 10 | l/min | Type Douchekop | Normale douchekop | 7.2 | l/min
Normale douche | 10 | l/min | Aantal minuten Douchen |  | 8 | minuut | Aantal minuten Douchen |  | 5 | minuut
Regendouche | 20 | l/min | Temperatuur water |  | 38 | graden | Temperatuur water |  | 38 | graden
Gasprijs | 1.45
|  |  | Aantal liter per douchebeurt |  | 80 | liter | Aantal liter per douchebeurt |  | 36 | liter
Joule per kuub | 31650000 |  | Benodigde energie per liter |  | 106422.771 | joule | Benodigde energie per liter |  | 106422.771 | joule
|  |  | Benodigde energie per douchebuurt |  | 8513821.68 | joule | Benodigde energie |  | 3831219.756 | joule
Verliezen |  |  | Benodigde energie + rendement |  | 13787565.4737 | joule | Benodigde energie + rendement |  | 6204404.4632 | joule
Leidingen | 95% |  | Kuubs |  | 0.43563 | m3 aardgas | Kuubs |  | 0.19603 | m3 aardgas
Rendement ketel | 65% |  | Kosten per douchebeurt |  | 0.63166 |  | Kosten per douchebeurt |  | 0.28425
|  |  | Kosten/week |  | 8.8432 |  | Kosten/week |  | 3.9794
Temperatuur leidingwater | 12.5 | C | Kosten/jaar |  | 459.8469 |  | Kosten/jaar |  | 206.9311
Soortelijke warmte water | 4186 | J/(kg*K)
Dichtheid | 0.997 | kg/m3
Volume